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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.12.2019г.      №142
307352 Курская область, Рыльский район

с.Щекино

Об утверждении актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения
Щекинского сельсовета Рыльского района
 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения Щекинского сельсовета Рыльского района, согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020г. и подлежит размещению на официальном сайте администрации Щекинского сельсовета Рыльского района в сети Интернет.
Глава Щекинского сельсовета  
Рыльского района                                                                                         А.Е.Пилипенко
 

 

 

 

 

 

Утверждена 
Постановлением администрации
Щекинского сельсовета 
Рыльского района 
от 20.12.2019 г. № 142
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Общая характеристика Щекинского сельсовета

Муниципальное образование «Щекинский сельсовет» находится в  Рыльском районе Курской области.

Муниципальное образование «Щекинский сельсовет» включает в себя 4 населенных пункта. Центром муниципального образования «Щекинский сельсовет» является село Щекино. 
         Общая площадь муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского района составляет 46,69 км2.

         Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года составила 393 человека 

К системе центрального водоснабжения подключены  156  частных жилых домов, объекты соцкультбыта, объекты ООО «Черноземье». 

Центральным водоснабжением охвачены с.Щекино, с.Дугино, с.Коренское, д.Карьково-Каменка расположенные на территории Щекинского сельсовета.

         Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.
         Среди основных предприятий МО «Щекинский сельсовет»  ООО «Черноземье», ИП Глава КФХ Гребенникову Н.А.

Раздел 1
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
Одиночное протяжение водопроводов на территории Щекинского сельсовета составляет 10,0 км.. Материал водопроводных труб: металл, полиэтилен. 

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Щекинского сельсовета приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из пяти артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

	№

скважины
	Место расположения скважины
	Год постройки

	1
	с.Щекино
	1980

	2
	с.Щекино 
	2016

	3
	с.Дугино
	1985

	4
	с.Коренское
	1965

	5
	д.Карьково-Каменка
	1966

	


 

Годовой объем отпущенной воды за 2019 год потребителям составил 10,4 тыс.куб.м.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. 
Раздел 2
Направления развития централизованных систем водоснабжения
На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3
Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды
Услуги по холодному водоснабжению населенных пунктов Щекинского сельсовета оказывает МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета».

 

	Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3
	Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3
	Прочие, тыс. м3

	
	всего
	в многоквартирных домах 
	В частных жилых домах
	

	10,4
	 
	0
	8,4
	2,0


 

Раздел 4
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
Система водоснабжения Щекинского сельсовета планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет  25 %.

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Щекинского сельсовета предусмотрена реконструкция и модернизация объектов водоснабжения Щекинского сельсовета.

Перечень программных мероприятий в системе водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование 

мероприятий
	Планируемые сроки

исполнения

 
	Предполагаемые затраты,

тыс.руб.
	Проектная мощность,

км, куб.м/сут., м
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство санитарной зоны в с.Дугино
	2020 г.
	80,0
 
	240
	

	 
	Итого
	 
	
	 
	


 

Раздел 5
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Химические реагенты используемые при водоподготовке приобретаются по мере необходимости.
Раздел 6
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В 2019 году выполнены работы: 
Строительство санитарной зоны с.Коренское,  ремонт скважины с заменой насоса с.Щекино, с.Дугино.

Раздел 7
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

	- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Щекинского сельсовета;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение количества аварий на центральных сетях водоснабжения;

- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

-увеличение мощности систем водоснабжения.

 


Раздел 8
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов Щекинского сельсовета не выявлено.

Раздел 9
Сведения о водоотведении на территории Щекинского сельсовета
Во всех населенных пунктах Щекинского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Рис.1 Схема административных границ Щекинского сельсовета и расположения населенных пунктов 
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