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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.12.2013г.      №9
307352 Курская область, Рыльский район

с.Щекино

Об утверждении схемы развития 
водоснабжения  муниципального 
образования «Щекинский сельсовет»  
Рыльского района Курской области 
на период 2014-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области, Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района Постановляет:

         1. Утвердить схему развития водоснабжения  муниципального образования «Щекинский сельсовет»  Рыльского района Курской области на период 2014-2024 годы (приложение №1).

         2. Обнародовать настоящее постановление путем  размещения на информационном стенде в администрации Щекинского сельсовета.

Глава

Щекинского сельсовета                                                                         А.Е.Пилипенко
Приложение № 1 
к постановлению

 Администрации Щекинского сельсовета
Рыльского района  Курской области 
от   16.12.2013г. № 9
Схема развития водоснабжения  муниципального образования «Щекинский сельсовет»  Рыльского района Курской области на период 2014-2024 годы

Паспорт

 Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского  района  Курской области на 2014-2024 годы

	Наименование программного документа
	Схема развития водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет»  Рыльского  района  Курской области на  2014-2024 годы (далее - Схема)

	Основание для разработки программного документа 
	Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Генеральный план муниципального образования Щекинский сельсовет Рыльского района Курской  области, разработанный ООО «Центр геоинформационных проектов»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский сельсовет Рыльского  района  Курской  области на 2014 - 2024 годы.

	Заказчик программного документа 
	Администрация  Щекинского сельсовета Рыльского района 

	Разработчик программного документа 
	Администрация Щекинского сельсовета  Рыльского района 

	Цели  программного документа 
	Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования Щекинский сельсовет Рыльского района Курской области услуги холодного водоснабжения, обеспечение надёжного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития системы водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий

	Задачи программного документа 
	-обеспечение подключения к системе водоснабжения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; 

-строительство и модернизация  объектов водоснабжения  в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-повышение качества услуг водоснабжения;

    -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области 

	Важнейшие целевые показатели программного документа 
	- повышение надежности функционирования системы водоснабжения;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения;

 - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения;

- улучшения экологической ситуации 

 на территории муниципального образования 

«Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области 

	Сроки и этапы программного документа реализации 
	2014 - 2024 годы



	Объемы и источники финансирования программного документа 
	Общий объем  финансирования Схемы составит 7022,13 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год  –  4000 тыс. рублей;

2015 год  –  2022,13 тыс. рублей;

2016 год  - 2024 год –  1000 тыс. рублей;

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.


Общая характеристика муниципального образования

«Щекинский сельсовет» Рыльского района 

Курской области
Муниципальное образование «Щекинский сельсовет» находится в  Рыльском районе Курской области.

Муниципальное образование «Щекинский сельсовет» включает в себя 4 населенных пункта. Центром муниципального образования «Щекинский сельсовет» является село Щекино. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Щекинский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Рыльском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

         Общая площадь муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского района составляет 46,69 км2.

         Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 481 человек 

         Уровень развития экономики муниципального образования «Щекинский сельсовет»  является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование  «Щекинский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

         Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.
         Среди основных предприятий МО «Щекинский сельсовет»  ООО «Черноземье», КФХ «Сова». 

         В МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района развита социальная инфраструктура: действуют 1 средняя  школа, 1 ФАП, 1 поселенческая библиотека, 1 СДК, 1 отделение почтовой связи,  2 магазина,
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования  «Щекинский сельсовет»  согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 8,1 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла  21 кв. м / чел.

Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда 

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	Много-квартирный жилфонд
	Индиви-

дуальный жилфонд

	1
	Кол-во домов 
	(ед.)
	223
	-
	223

	2
	Кол-во квартир 
	(ед.)
	
	-
	

	3
	Кол-во жителей 
	(чел.)
	481
	-
	481

	4
	Общ. площадь 
	(кв. м)
	8000
	-
	8000

	5
	Обеспеченность коммунальными услугами:
	
	
	-
	

	5.1
	- отопление
	кв. м
	
	-
	

	5.2
	- газоснабжение
	кв. м
	6018
	-
	6018

	5.3
	- горячее водоснабжение
	кв. м
	-
	-
	-

	5.4
	- холодное водоснабжение
	кв. м
	5865
	-
	5865

	5.5
	- канализация
	кв. м
	
	-
	

	6
	Наличие приборов учета:
	
	
	-
	

	6.1
	- отопление
	кв. м
	
	-
	

	6.2
	- газоснабжение
	кв. м
	6018
	-
	6018

	6.3
	- горячее водоснабжение
	кв. м
	-
	-
	-

	6.4
	- холодное водоснабжение
	кв. м
	61
	-
	61

	6.5
	- электроэнергия
	кв. м
	11373
	-
	11373

	7
	Доля обеспеченности приборами учета:
	
	
	-
	

	7.1
	- отопление
	%
	-
	-
	

	7.2
	- газоснабжение
	%
	100
	-
	

	7.3
	- горячее водоснабжение
	%
	-
	-
	

	7.4
	- холодное водоснабжение
	%
	39
	-
	

	7.5
	- электроэнергия
	%
	100
	-
	

	8
	Норматив потребления

 коммунальных услуг в год
	
	
	-
	

	8.1
	- тепло 
	Гкал/кв.м
	
	-
	

	8.2
	- газ
	куб.м/чел. 
	
	-
	

	8.3
	- горячая вода
	куб.м/чел. 
	
	-
	

	8.4
	- холодная вода
	куб.м/чел. 
	
	-
	

	8.5
	- электроэнергия
	квтч/чел.
	
	-
	

	9
	Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год
	
	
	-
	

	9.1
	- тепло 
	тыс. Гкал
	
	-
	

	9.2
	- газ
	тыс. куб. м
	
	-
	

	9.3
	- горячая вода
	тыс. куб. м
	
	-
	

	9.2
	- холодная вода
	тыс. куб. м
	10,0
	-
	10,0

	9.3
	- электроэнергия
	тыс. квтч
	
	-
	


Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения 

муниципального образования  «Щекинский сельсовет»
Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет»  состоит из 4 автономных локальных подсистем, включающих в себя  4 артезианскик скважин, 4 водонапорных башен, 11,7 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и  27 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 27,4 куб.м/сутки.
Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 40  до  110 м и производительностью от 1,14 до 3,13  куб.м/час каждая.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой с. Щекино и включает в себя  1  артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 15 куб.м, 6 км водопроводных сетей и 12 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

· индивидуальный жилищный фонд  72 домов общей площадью 3302 кв.м;

· объекты социальной сферы – МБОУ «Щекинская СОШ», МКУК «Щекинский СДК»
объекты производственной сферы – ООО «Чернорземье, КФХ «СОВА»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам 40/68 (в общей сложности 40/68  домов/человек).

 Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает водой с.Дугино включает в себя  1  артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью  15 куб.м,  1 км водопроводных сетей и 3 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

· индивидуальный жилищный фонд 21 домов общей площадью  1729 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  17/26  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает водой с.Коренское включает в себя 1артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,0 км водопроводных сетей и 7  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

· индивидуальный жилищный фонд  21 домов общей площадью 1727 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  17/30 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает водой д.Карьково-Каменка включает в себя 1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,7 км водопроводных сетей и 6  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

· индивидуальный жилищный фонд  1 домов общей площадью  52 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  34/35 домов/человек).

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании «Щекинский сельсовет» к централизованной системе водоснабжения не подключены  
Сеть водопровода выполнена из чугунных  труб, а также труб ПВХ диаметром 110 мм. Глубина прокладки 2,0 м.

Система водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Щекинский сельсовет» осуществлялось в основном   до 1970 годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет  100%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет» обслуживает МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 80 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Щекинский сельсовет» на 01.01.2013 года

	№

п/п
	Показатели
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по локальным зонам эксплуатации 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	Артезианские скважины

	1.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	4
	
	
	
	

	1.2
	- рабочие
	ед.
	4
	1
	1
	1
	1

	1.3
	- резервные
	ед.
	
	
	
	
	

	1.4
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	
	1982
	1984
	1965
	1970

	1.5
	Уровень износа
	%
	
	100
	100
	100
	100

	2
	Водопроводные сети

	2.1
	Наличие – всего, из них
	км
	11,7
	6
	1
	2
	2,7

	2.2
	- магистральные водоводы
	км
	
	
	
	
	

	2.3
	- уличная водопроводная сеть
	км
	11,7
	6
	1
	2
	2,7

	2.4
	Годы ввода в эксплуатацию или замены
	
	
	1968
	2011
	1965
	1979

	2.5
	Уровень износа
	%
	
	100
	12,5
	100
	100

	3
	Водонапорные башни

	3.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	4
	
	
	
	

	3.2
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	
	1962
	2011
	1965
	1978

	3.3
	Уровень износа
	%
	
	100
	12,5
	100
	100

	4
	Водоразборные колонки

	4.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	28
	12
	3
	7
	6

	4.2
	Годы ввода в эксплуатацию или замены
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Уровень износа
	%
	
	22
	12,5
	22
	22

	5
	Установки очистки воды

	5.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Уровень износа
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4
	Доля очищенной воды реализуемой потребителям
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потребители системы централизованного водоснабжения

	6.1
	Население многоквартирного жилищного фонда
	дом/чел.
	-
	
	
	
	

	6.2
	Население индивидуального жилищного фонда
	Инд.домов./чел
	154/490
	80/278
	29/89
	29/78
	16/45

	6.3
	Учреждения социальной сферы
	ед./чел.
	2/86
	2/86
	
	
	

	6.4
	Предприятия производственной сферы
	ед./чел.
	2/105
	2/105
	
	
	

	6.5
	Предприятия коммерческой сферы
	ед./чел.
	
	
	
	
	


Раздел  2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды 

муниципального образования  «Щекинский сельсовет»
На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Щекинский сельсовет» составляет 75,11 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет  27,4 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде. 

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

· локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде; 

· локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде; 

· локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

· локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется: 

· локальная подсистема водоснабжения №1 -  11,9 куб.м/сутки;

· локальная подсистема водоснабжения №2 -  11,9 куб.м/сутки;

· локальная подсистема водоснабжения №3 -   11,9 куб.м/сутки.

· локальная подсистема водоснабжения №4 -  11,9  куб.м/сутки.

Дефицит производственных мощностей имеется: 

· локальная подсистема водоснабжения №1 - __-___ куб.м/сутки;

· локальная подсистема водоснабжения №2 - ___-__ куб.м/сутки;

· локальная подсистема водоснабжения №3 - ____-_ куб.м/сутки.

· локальная подсистема водоснабжения №4 -  ____-_  куб.м/сутки.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на  39,6 % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 0 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2016  году.

Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования

«Щекинский сельсовет»  Рыльского района Курской области в 2013 году 

	№

п/п
	Показатели
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по локальным зонам эксплуатации 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Паспортная производительность водозаборных сооружений

	1.1
	Наличие артезианских скважин
	ед.
	4
	1
	1
	1
	1

	1.2
	Суточная производительность
	куб. м/сутки
	75,11
	41,7
	14,91
	11,7
	6,8

	1.3
	Годовая производительность
	куб. м/год
	10,0
	
	
	
	

	2
	Расход воды

	2.1


	Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный
	куб. м 
	30,4
	18,0
	5,2
	4,6
	2,6

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	10
	5,6
	1,8
	1,6
	1

	2.2
	Объем реализации воды потребителям: - суточный
	куб. м 
	27,4
	15,5
	5
	4,4
	2,5

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	10
	5,6
	18
	1,6
	1

	2.3
	Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения
	тыс. куб. м 
	1,0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	2.4
	Потери воды в распределительных сетях
	тыс. куб. м 
	1,1
	0,6
	0,2
	0,2
	0,1

	
	
	%
	9
	
	
	
	

	3
	Структурный годовой баланс реализации воды потребителям

	3.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	тыс. куб. м 
	7,3
	4,4
	1,5
	1,4
	-

	
	
	%
	
	
	
	
	

	3.2
	Население (забор воды с уличных водоразборных колонок)
	тыс. куб. м 
	2,3
	0,56
	0,31
	0,43
	1,0

	
	
	%
	
	
	
	
	

	3.3
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	тыс. куб. м 
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	
	

	3.4
	Организации коммерческой сферы
	тыс. куб. м 
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	
	

	3.5
	Организации производственной сферы
	тыс. куб. м 
	0,4
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	
	

	4
	Нормативы потребления воды

	4.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	л/сутки/чел.
	
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4.2
	Население (забор воды с уличных водоразборных колонок)
	л/сутки/чел.
	
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	4.3
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	по приборам учета
	
	
	
	
	

	4.4
	Организации коммерческой сферы
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Организации производственной сферы
	
	
	
	
	
	

	5
	Уровень обеспеченности потребителей приборами учета

	5.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	%
	39,6
	
	
	
	

	5.2
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	%
	
	
	
	
	

	5.3
	Организации коммерческой сферы
	%
	
	
	
	
	

	5.4
	Организации производственной сферы
	%
	
	
	
	
	


Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2024 году снизится  на  44 человека и составит  437 человек.

Охват населения централизованным водоснабжением составит  100 %.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2024 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области.
Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию  4 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 4 водонапорных башен;

Раздел 5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области в период 2014-2024 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет» на 2014 - 2024 годы составляет  7022,13 тыс. рублей.
Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района на 2014 - 2024 годы

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаем. Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	«Водоснабжение с.Щекино (Бугряновка) Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области»
	Водоснабжение
	Артскважины –2 ед.

Водопровод 0,8
	6022,13
	2014-2015
	Обеспечение водой население
	Федеральный, областной и местный бюджет

	2
	Реконструкция  водонапорных башен
	
	Водонапорные башни – 2 ед. (№№ 2,4)
	500,0
	2014-2016
	
	Федеральный, областной и местный бюджет

	3
	Реконструкция (замена) водопроводных сетей
	
	Водопровод –  2,7  км


	500,0
	2014-2016
	
	

	
	Итого
	
	
	7022,13
	
	
	



